嘉義縣網寮國民小學飲用水自主管理維護實施計畫

- 依據

  - 中華民國95年１月27日總統華總一義字第09500011681號令修正公布「飲用水管理條例」。

  - 102年度本校總務處年度工作計畫。

- 目的

  - 落實飲用水定期檢驗制度，維護飲用水良好品質。

  - 加強飲用水管理維護，確保飲用水使用安全。

- 實施方式

  - 各項飲用水設施之管理維護列入年度校務計畫及行事曆確實辦理。

  - 管理及維護事項:

| 項次 | 項 目 | 工 作 重 點 | 負責人員 | 工作時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依規定張貼標示 | 張貼維護記錄、檢驗結果於飲水機旁。 | 總務處 | 每三個月維護公告一次 | 成果照片呈現 |
| 2 | 定期檢驗水中含大腸菌、落菌量量 | 每學期送合核廠商檢驗。 | 總務處 | 每三個月一次 | 成果照片呈現 |
| 3 | 進水系統維護： 自來水進水口、排水管、通氣管、溢流管、水錶、抽水系統 | 製作檢修記錄。 定期檢視維護。 | 總務處 | 每半年一次 | 成果照片呈現 |
| 4 | 水塔及蓄水池 | 定期檢視維護是否滲漏及正常關鎖定期清洗。 | 總務處 | 每一年一次 | 成果照片呈現 |
| 5 | 飲水機維護 | 飲水機表面清潔並於維護記錄簽名飲水機電源檢修。 | 總務處 飲水機廠商 | 每三個月一次 | 成果照片呈現 |
| 6 | 檢驗結果公布 | 張貼檢驗結果於飲水機旁。 | 總務處 | 隨時更新 | 成果照片呈現 |
| 7 | 水質檢驗不合格處理 | (1)立即公告禁止飲用 (2)進行設備維修工作。 (3)呈報縣環保局。 (4)前項設備維修工作完成後，應再進行水質複驗，符合飲用水水質標準者，完成改善後，始得再供飲用。 | 總務處 | 立即處理 |  |
| 8 | 飲用水管理宣導及研習 | (1)定期辦理校內教職員工飲用水衛生管理研習。 (2)定期於集會或朝會向學生宣導正確飲用水之知識及觀念。 | 總務處 訓導處 | 每學期至少一次 | 成果照片呈現 |

- 經費：由校內年度預算項下相關費用支應。

- 預期效益

  - 確保學校飲用水水源水質，維護學校師生健康。

  - 提升師生正確飲用水觀念，促進身心正常發展。

- 本計畫陳 校長核准後公佈實施，修正時亦同。

承辦人：                  總務主任：                   校長：

嘉義縣網寮國民小學飲用水自主管理維護實施成果照片(實施方式之項次1~6與項次8之成果照片與說明)

| 定期清理水塔 | 張貼維護記錄、檢驗結果於飲水機旁。 |
| --- | --- |
| 飲水機定期維修、更換濾心濾材 | 定期做飲水機維護記錄 |
| 定期做飲用水管路清潔 | 大腸桿菌合格檢查報告 |
| 定期辦理飲用水研習 | 定期全校宣導飲用水正確觀念 |